- 转头类型：水平吊桶式。

- 最高转速：≥41000rpm。

- 最大离心力：≥288000×g。

- 额定容量：6×13.2mL。

- 关键系数：最大速度下 k 系数为 124。

- 适配样品密度：最高转速下适配溶液密度不低于 1.2g/mL。

- 转头寿命：≥2400次离心并不受运行时间的影响，生命周期内无需减速或降速运行。

- 两小时电话相应，24小时上门服务。

- 保修2年。

- 在当地有售后服务点。

- 配置：

转头一个

工具一套